## GENERAL
MARLEX HC S DE RL DE CV
LISTA DE PRECIOS DISTRIBUIDORES | Perifierico Pte 3640 Col. San Juan de Ocotan, Zapopan, Jalisco
2021 | Tel: 01 33 38326264
DESCRIPCION | U. MEDIDA | MARCA | FABRICANTE | EMPAQUE COLECTIVO | CLAVE SS | REFERENCIA | CARACTERISTICAS PRINCIPALES | ESPECIFICACIONES
NEUMOLOGIA
EQUIPO P/DRENAJE CAVIDAD PLEURAL C/3 CÁMARAS DE 2.100 A 2.500 ML.(ADULTO) | EQUIPO | PLEURAMED | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.314.0054 | 7501802100392 | Equipo para drenaje de la cavidad pleural adulto. Con tres cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos. Auxiliar en el drenado de fluidos y/o aire de la cavidad torácica o del mediastino ACCESSORIOS • Conector espiga Adulto/Pediátrico. • Tapón de ventilación. • Embudo.
EQUIPO P/DRENAJE CAVIDAD PLEURAL C/3 CÁMARAS DE 2.100 A 2.500 ML.(PEDIATRICO ) | EQUIPO | PLEURAMED | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.314.0062 | 7501802101207 | Equipo para drenaje de la cavidad pleural pediátrico. Con tres cámaras para sello de agua, succión y colección de líquidos. Auxiliar en el drenado de fluidos y/o aire de la cavidad torácica o del mediastino. ACCESSORIOS • Conector espiga Adulto/Pediátrico. • Tapón de ventilación. • Embudo.
SONDA P. DRENAJE TORÁCICO SILICÓN. 36 FR. | PIEZA | PLEURAMED | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.830.7070 | 7501802100705
SONDA P. DRENAJE TORÁCICO SILICÓN 19 FR. | PIEZA | PLEURAMED | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.830.7088 | 7501802100699
GINECOLOGIA
DISPOSITIVO INTRAUTERINO CU 380 MM. "T" DE COBRE | PIEZA | PLANIFEM-T | SOLOMED | CAJA C/500 | 060.308.0029 | 7501802100347 | El DIU T de cobre modelo 380A es un dispositivo activo, de material de plástico en forma de “T”, el cual tiene ensambladas piezas de cobre de una pureza del 99.99%, producto de uso médico, estéril, fabricado con materiales grado médico y de pureza conocida, que empleado adecuadamente cumple la función de ser un anticonceptivo de carácter temporal. Anticonceptivo estéril con 380mm2, de cobre, plástico, grado medico 77% y sulfato de bario 23%, con filamento largo de 30cm con tubo insertor, tope y embolo insertor. Está constituido por siete piezas que conforman al DIU como tal, y a los accesorios que utilizan parea su inserción dentro de la cavidad uterina. Los componentes del DIU son: • Cuerpo de plástico moldeado en forma T. • Monofilamento. • Dos anillos de cobre. • Alambre de cobre. Los componentes de los accesorios para la inserción son: • Tope cervical. • Tope. • Embolo insertor.
DISPOSITIVO INTRAUTERINO CU 375 MM. CORTO HERRADURA | PIEZA | DIUNIK | SOLOMED | CAJA C/500 | 060.308.0151 | 7501802100750 | Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de sobre cn brazo laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención, cada uno que le dan un ancho total de 16 a 20.5mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. incluyen: • DIU • Accesorios que utilizan para su inserción dentro de la cavidad uterina como son: o Tubo insertor. o Tope o distanciador cervical. | Longitud del brazo vertical: 27.5 - 29.3 mm . Ancho máximo de los brazos laterales. Espesor de los brazos laterales : 0.55 - 0.90. Diámetro del brazo vertical con alambre de cobre: 2.5 - 2.85 mm. ALAMBRE DE COBRE Diámetro0.39 - 0.42 mm
DISPOSITIVO INTRAUTERINO CU 375 MM. ESTANDAR.HERADURA | PIEZA | DIUNIK | SOLOMED | CAJA C/500 | 060.308.0169 | 7501802100767 | Anticonceptivo de polietileno estéril con 375 mm2, de sobre cn brazo laterales, curvados y flexibles, con 5 nódulos de retención, cada uno que le dan un ancho total de 16 a 20.5mm. Filamento de 20 a 25 cm de longitud, con tubo insertor con tope cervical. incluyen: • DIU • Accesorios que utilizan para su inserción dentro de la cavidad uterina como son: o Tubo insertor. o Tope o distanciador cervical. Eficacia del 97% para evitar embarazo. • El material no genera reacción en el cuerpo. • Se inserta una sola vez y proporciona una protección continua y eficaz. Esterilizado por óxido de etileno | Longitud del brazo vertical: 34.0 - 34.8 mm . Ancho máximo de los brazos laterales. Espesor de los brazos laterales : 0.55 - 0.90. Diámetro del brazo vertical con alambre de cobre: 2.5 - 2.85 mm. ALAMBRE DE COBRE Diámetro0.39 - 0.42 mm
DISPOSITIVO INTRAUTERINO CU 380 MM. P/ NULIPARAS | PIEZA | PLANIFEM-T | SOLOMED | CAJA C/500 | 060.308.0193 | 7501802100859 | El DIU T de cobre modelo 380 es un dispositivo activo, de material de plástico en forma de “T”, el cual tiene ensambladas piezas de cobre de una pureza del 99.99%, producto de uso médico, estéril, fabricado con materiales grado médico y de pureza conocida, que empleado adecuadamente cumple la función de ser un anticonceptivo de carácter temporal. Está constituido por seis piezas que conforman al DIU como tal y los accesorios que se utilizan para su inserción dentro de la cavidad. Los componentes del DIU para paridad nuligestas, nulíparas, paridad 1, 2, 3, son: • Cuerpo de plástico moldeado en forma T. • Monofilamento. • Alambre de cobre. Los componentes de los accesorios para la inserción son: • Tope cervical. • Tope. • Embolo insertor. Eficacia del 97% para evitar embarazo. • El material no genera reacción en el cuerpo. • Se inserta una sola vez y proporciona una protección continua y eficaz. Esterilizado por óxido de etileno
NEFROLOGIA
CATETER TENCKHOF ADULTO. | PIEZA | PERITENCK | SOLOMED | CAJA C/400 | 060.167.7024 | 7501802100279 | El catéter está hecho de tubería de silicón grado médico, transparente, conteniendo una banda radiopaca. Auxiliar en el tratamiento de insuficiencia renal aguda crónica. • Quimioterapia intraperitoneal. Estéril. • Desechable. • Blando. • Banda radiopaca. Esterilizado por óxido de etileno | Para diálisis peritoneal crónicas. De instalación subcutánea, blando de silicón, con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector con tapón, seguro, con banda radiopaca.
CATETER TENCKHOF PEDIÁTRICO. | PIEZA | PERITENCK | SOLOMED | CAJA C/400 | 060.167.7032 | 7501802100286 | El catéter está hecho de tubería de silicón grado médico, transparente, conteniendo una banda radiopaca. Auxiliar en el tratamiento de insuficiencia renal aguda crónica. • Quimioterapia intraperitoneal. Estéril. • Desechable. • Blando. • Banda radiopaca. Esterilizado por óxido de etileno | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca.
CATETER TENCKHOF ADULTO COLA DE COCHINO. | PIEZA | PERITENCK | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.166.2141 | 7501802100477 | El catéter está hecho de tubería de silicón grado médico, transparente, conteniendo una banda radiopaca. Auxiliar en el tratamiento de insuficiencia renal aguda crónica. • Quimioterapia intraperitoneal. Estéril. • Desechable. • Blando. • Banda radiopaca. Esterilizado por óxido de etileno | Para diálisis peritoneal, de instalación subcutánea, blando de silicón, con dos cojinetes de poliéster o dacrón, con conector, tapón y seguro, con banda radiopaca.
CATETER COLA DE COCHINO PEDIATRICO 39 CM. | PIEZA | PERITENCK | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.166.2158 | 7501802101061 | El catéter está hecho de tubería de silicón grado médico, transparente, conteniendo una banda radiopaca. Auxiliar en el tratamiento de insuficiencia renal aguda crónica. • Quimioterapia intraperitoneal. Estéril. • Desechable. • Blando. • Banda radiopaca. Esterilizado por óxido de etileno
CATETER COLA DE COCHINO PEDIATRICO 37 CM. | PIEZA | PERITENCK | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.166.2158 | 7501802101078 | El catéter está hecho de tubería de silicón grado médico, transparente, conteniendo una banda radiopaca. Auxiliar en el tratamiento de insuficiencia renal aguda crónica. • Quimioterapia intraperitoneal. Estéril. • Desechable. • Blando. • Banda radiopaca. Esterilizado por óxido de etileno
EQUIPO P. HEMODIÁLISIS MAHURKAR ADULTO. 11.5 FR. TEMPORAL | PIEZA | NEFRO CARE-P | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.345.2301 | 7501802100507
EQUIPO P. HEMODIÁLISIS MAHURKAR PEDIÁTRICO. 9 FR. TEMPORAL | PIEZA | NEFRO CARE-P | SOLOMED | CAJA C/10 | 060.345.0149 | 7501802100514
GASTROENTEROLOGIA
BOLSA P. ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA CON CLIP. | CAJA C/10 | OSTO SYSTEM | SOLOMED | CAJA C/114 | 060.125.0582 | 7501802100484 | Bolsa para colostomía o ileostomía, autoadherible, elaborada de plástico grado médico, suave, transparente a prueba de olor, drenable, en forma de botella con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector para piel integrado, con guía recortable para permitir abrir el orificio para el estoma a diferentes medidas y la cara interna con protector para evitar irritación en la piel. Auxiliar en el tratamiento para pacientes ostomizados. • Contenedor flexible para recolectar fluidos corporales provenientes de un estoma o un drenaje, con abertura para vaciado. CARACTERISTICAS • Adherencia segura a la piel. • Absorción de la humedad de la piel, ofreciendo cuidado y protección contra la irritación. • Refuerzo de tela suave con adhesivo que permite la respiración de la piel una mejor fijación de la placa protectora. VENTAJAS. • Buena fijación a la piel. • No irrita la piel. • No siente molestias. • Mantiene la eliminación de olor. • Comodidad en los cambios. | Bolsa con capacidad nominal de 650 ml, en forma de botella de 30 x 15 cm, abierta en su parte más angosta, con cuello m de 6.0 cm a 9.0 cm de ancho y de 3.0 cm a 6.2 cm de largo, con pinza de seguridad o mecanismo de cierre. El adhesivo de Osto System® es una combinación de materiales a base de carboximetilcelulosa sódica, con propiedades adhesivas, distribuida uniformemente en el área recortable peristona, y libre de grumos, con refuerzo flexible al exterior
EQUIPO P. ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. | CAJA /4 | OSTO SYSTEM | SOLOMED | CAJA C/100 | 060.125.0590 | 7501802100491 | Auxiliar en el tratamiento para pacientes ostomizados. • Contenedor flexible para recolectar fluidos corporales provenientes de un estoma o un drenaje, con abertura para vaciado. CARACTERISTICAS • Adherencia segura a la piel. • Absorción de la humedad de la piel, ofreciendo cuidado y protección contra la irritación. • Refuerzo de tela suave con adhesivo que permite la respiración de la piel una mejor fijación de la placa protectora. VENTAJAS. • Buena fijación a la piel. • No irrita la piel. • No siente molestias. • Mantiene la eliminación de olor. • Comodidad en los cambios. | . Equipo compuesto de cuatro bolsas de plástico grado médico, suave, transparente, a prueba de olor, drenable, en forma botella de 30 x 15 cm abierta en su parte más angosta, con cuello de 6.0 a 9.0 cm de ancho y de 3.0 a 6.2 cm de largo con sistema de ensamble hermético. Cuatro placas protectoras de la piel a base de carboximetilcelulosa sódica con adhesivo y sistema de aro de ensamble hermético de 55 a 70 mm de Diámetro, con orificio inicial para el estoma y guía que permita abrirlo de 25 mm hasta 60 mm, según el diámetro del aro del ensamble correspondiente. El adhesivo de Osto System® es una combinación de materiales a base de carboximetilcelulosa sódica, con propiedades adhesivas, distribuida uniformemente en el área recortable peristona, y libre de grumos, con refuerzo flexible al exterior.
BOLSA P. ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. INFANTIL | CAJA /10 | OSTO SYSTEM | SOLOMED | CAJA C/114 | 060.125.3776 | 7501802100606 | Bolsa para colostomía o ileostomía, autoadherible, elaborada de plástico grado médico, suave, transparente a prueba de olor, drenable, en forma de botella con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector para piel integrado, con guía recortable para permitir abrir el orificio para el estoma a diferentes medidas y la cara interna con protector para evitar irritación en la piel. Auxiliar en el tratamiento para pacientes ostomizados. • Contenedor flexible para recolectar fluidos corporales provenientes de un estoma o un drenaje, con abertura para vaciado. CARACTERISTICAS • Adherencia segura a la piel. • Absorción de la humedad de la piel, ofreciendo cuidado y protección contra la irritación. • Refuerzo de tela suave con adhesivo que permite la respiración de la piel una mejor fijación de la placa protectora. VENTAJAS. • Buena fijación a la piel. • No irrita la piel. • No siente molestias. • Mantiene la eliminación de olor. • Comodidad en los cambios.
BOLSA P. ILEOSTOMÍA O COLOSTOMÍA. NEONATAL | CAJA /10 | OSTO SYSTEM | SOLOMED | CAJA C/114 | 060.125.3917 | 7501802101528 | Bolsa para colostomía o ileostomía, autoadherible, elaborada de plástico grado médico, suave, transparente a prueba de olor, drenable, en forma de botella con pinza de seguridad o mecanismo de cierre, con protector para piel integrado, con guía recortable para permitir abrir el orificio para el estoma a diferentes medidas y la cara interna con protector para evitar irritación en la piel. Auxiliar en el tratamiento para pacientes ostomizados. • Contenedor flexible para recolectar fluidos corporales provenientes de un estoma o un drenaje, con abertura para vaciado. CARACTERISTICAS • Adherencia segura a la piel. • Absorción de la humedad de la piel, ofreciendo cuidado y protección contra la irritación. • Refuerzo de tela suave con adhesivo que permite la respiración de la piel una mejor fijación de la placa protectora. VENTAJAS. • Buena fijación a la piel. • No irrita la piel. • No siente molestias. • Mantiene la eliminación de olor. • Comodidad en los cambios.
BOLSA PARA ORINA DESECHABLE 2000 ML. | PIEZA | CYSTO | SOLOMED | CAJA C/270 | 060.125.1879 | 7501802100712 | Bolsa de orina destinada para el drenaje del líquido corporal. Bolsa de uso médico, estéril, desechable, fabricada de polietileno de baja densidad (PE-LD) grado médico y de policloruro de vinilo grado médico. Esterilizado con óxido de etileno.
MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO 30X30 CM. | PIEZA | MALLA MED | SOLOMED | CAJA C/5 | 060.603.0013 | 7501802100385 | Malla quirúrgica para la corrección de hernias. Malla quirúrgica fabricada 100% de monofilamento de polipropileno isostático. De tejido de punto anudado, incoloro/natural sin deshilachamientos. Ya que este material no sufre la colonización bacteriana y no da lugar a supuraciones crónicas ni trayectos fastuosos. Está diseñada para la reparación de hernias y reconstrucción de la pared abdominal. Su gran flexibilidad permite la adaptación a las estructuras anatómicas ajustándose a los movimientos del paciente ofreciendo una resistencia a la tracción varias veces superior a la de la pared abdominal. Malla Med se utiliza para la reconstrucción de defectos en el ámbito muscular, especialmente abdominales y torácicos. Este material no sufre colonización bacteriana y no da lugar a supuraciones crónicas ni trayectos fastuosos. Está diseñada para la reparación de hernias y reconstrucción de la pared abdominal. Su gran flexibilidad permite la adaptación a las estructuras anatómicas ajustándose a los movimientos del paciente ofreciendo una resistencia a la tracción varias veces superior a la de la pared abdominal. Esterilizado por óxido de etileno
MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO 25X35 CM. | PIEZA | MALLA MED | SOLOMED | CAJA C/5 | 060.603.0013 | 7501802100682
MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO 20X20 CM. | PIEZA | MALLA MED | SOLOMED | CAJA C/5 | 060.603.0013 | 7501802100873
MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO 15X20 CM. | PIEZA | MALLA MED | SOLOMED | CAJA C/5 | 060.603.0013 | 7501802100880
MALLA DE POLIPROPILENO ANUDADO 15X15 CM. | PIEZA | MALLA MED | SOLOMED | CAJA C/5 | 060.603.0013 | 7501802100866
VENDA DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD 2.7 M ANCHO 6 CM. | PIEZA | BANTEX | SOLOMED | PIEZA | 060.953.0266 | 7501802102143 | Venda de goma (Smarch) de hule natural grado médico. Venda de goma para provocar isquemia temporal, para extremidades en amputación. Venda de goma para compresión. Es utilizada para la realización de vendajes para hemostasia transitoria por compresión. El cuerpo de la venda, por su elasticidad, permite ser colocada en cavidades, ejerciendo un sistema de compresión. Es utilizada para la realización de vendajes para hemostasia transitoria por compresión. • Vendajes para hemostasia transitoria por compresión. • Cirugías de extremidades. • Amputaciones.
VENDAS DE GOMA (SMARCH) DE HULE NATURAL, GRADO MEDICO. LONGITUD 2.7 M. ANCHO 8 CM. | PIEZA | BANTEX | SOLOMED | PIEZA | 060.953.0282 | 7501802102167
ANTISEPTICOS
SOLUCIÓN CONCENTRADA ESTERILIZANTE EN FRÍO PARA PREPARAR GLUTARALDEHÍDO AL 8.5%, ± 0.5%, TENSIOACTIVO NO IÓNICO NI CATIÓNICO, 2.0% ± 0.8% Y PERFUME SIN FORMOL.FRASCO CON UN LITRO Y DOSIFICADOR DE 20 ML INTEGRADO | CAJA C/6 PZAS | STERILEX | SOLOMED | CAJA C/6 FRASCOS | 060 .066. 0880 | 7501802101047 | Solución concentrada esterilizante en frio del 8 al 12.5% de glutaraldehído, para preparar una dilución de uso final del 2 al 3.5%. Indicaciones de uso. Agente desinfectante y esterilizante en frío de alto nivel para utilizarse en instrumental termosensible limpio y sin material orgánico. Usos. La solución de glutaraldehído en su medio alcalino y temperatura ambiente, reacciona rápidamente con los grupos amino de las proteínas, desnaturalizándolas, razón por la cual se utiliza como desinfectante de amplio espectro. Características. La solución de Glutaraldehído se utiliza para la limpieza, desinfección y esterilización de material clínico delicado y superficies. El glutaraldehído es un irritante de la piel ojos, vías respiratorias y sensibilizante, debiéndose restringir su utilización en aquellos casos que sean imprescindibles. La aplicación de buenas prácticas de manipulación es fundamental para reducir la exposición. Ventajas. Debido a sus excepcionales cualidades bactericidas y viricidas, su uso ha aumentado de manera progresiva. No toxico. Buen aroma. No corrosivo. Concentrado. Biodegradable. Elimina bacterias, hongos y esporas. Precauciones. • Se recomienda el uso de goggles y guantes durante su manipulación. • No ingerir el producto. • En caso de contacto con piel y ojos enjuague con abundante agua. • En caso de ingesta accidental tome abundante agua. • Utilice el producto en áreas ventiladas. Modo de empleo. Desinfección de alto nivel. 1 litro de glutaraldehído permite preparar hasta 50 litros de solución desinfectante a dosis de 20mL por litro de agua, en un tiempo de inmersión de solo 15 minutos. Para esterilización. Para asegurar la esterilización se recomienda el uso previo de algún detergente enzimático. 1 litro de glutaraldehído permite preparar 16 litros de solución esterilizante a la dosis de 60mL por litro de agua, en un tiempo de inmersión de solo 60 minutos. | Contenido neto: 1000ml / 1 litro. La solución ya preparada se debe de cambiar cada 30 días. Almacenar en un lugar fresco. Especificaciones Técnicas. Glutaraldehído: 8.5% Agua purificada: 1000mL.
ANTISEPTICOS. SOLUCION QUE CONTIENE YODOFORO O YODOPOVACRILEX (0.7% DE YODO LIBRE), ALCOHOL ISOPROPILICO AL 74% Y UN POLIMERO QUE FORMA SOBRE LA PIEL UNA PELICULA. CONTIENE: DOS HISOPOS, UN APLICADOR PLASTICO Y UNA AMPOLLETA O TUBO CON 26 ML DE SOLUCION. | EST | YODOPAD | SOLOMED | CAJA C/20 FRASCOS | 060.066.0922 | 7501802101702 | Yodopad-Control® es una solución que Contiene Yodoforo o Yodopovacrilex, sirve para preparar la piel del paciente para cirugía de manera sencilla, con una práctica forma de aplicación y brinda especial cuidado a la piel del mismo. USOS Es una solución de uso tópico en la preparación para una cirugía siendo un método sencillo con componentes de amplio espectro antibacteriano. CARACTERÍSTICAS Empacado en una unidad conteniendo el envase primario de la solución antiséptica, dos hisopos y un aplicador estéril. Estos kits están diseñados para una sola aplicación. VENTAJAS Su formulación se compone de dos antibacterianos de amplio espectro, el alcohol que además de su efecto antiséptico ayuda en el rápido secado de la piel, y el yodóforo, que logra persistencia en la película, volviéndolos insolubles al agua y a los fluidos orgánicos. BENEFICIOS La presentación de Yodopad-Control® es de una sola dosis, para facilitar la preparación de la piel. El flujo de la solución a través del aplicador minimiza el goteo y escurrimiento. Asegura una preparación uniforme del área. PRECAUCIONES Antes de aplicar la solución se debe tener la piel limpia, seca, libre de residuos. Cortar el vello cuando sea necesario. • No se utilice cerca de fuentes de ignición o con apósitos hasta que el área se haya secado después de 2-3 minutos. • No permita que se acumule gran cantidad de solución. • Si accidentalmente se impregno el cabello con la solución, déjelo secar completamente. • Se deben colocar toallas a ambos lados cuando la solución se aplique en el cuello. • No se recomienda su uso en pacientes que son sensibles al yodo. • No se use en ojos o muy cerca de ellos. • Si entra en contacto con los ojos utilice abundante agua. Evite su uso en orejas o membranas mucosas. • El uso diario de yodo en neonatos aumenta los niveles de yodo en sangre. • Usar en áreas ventiladas. • Uso externo en piel intacta únicamente. APLICACIÓN 1. Abra el empaque y manipule con guante estéril. 2. Coloque la cabeza del aplicador en dirección al suelo y gire el tubo de solución hasta completar la rosca de cierre. 3. Presione sobre la superficie que desea realizar la asepsia quirúrgica hasta que la espoja se encuentre impregnada por completo. 4. Deslice sobre la superficie en la que desea realizar la asepsia. 5. No permita que la solución se acumule en pliegues o en el ombligo. 6. Limpie los excesos con los hisopos y coloque toallas alrededor de la zona para evitar escurrimientos. 7. Evite aplicar la solución en zonas con exceso de vello, si es necesario retire el mismo. 8. En pliegues, pies y dedos, aplique la solución de manera uniforme evitando que se acumule. DESPUÉS DE APLICAR 1. Comience a aplicar los apósitos una vez seca la solución. 2. Si se usan campos de incisión, aplique directamente sobre Yodopad Control seco. 3. En complemento del procedimiento quirúrgico remueva el apósito de incisión, este removerá la película de Yodopad Control. | PRINCIPIOS ACTIVOS • Yodoforo (0.7% de yodo libre), alcohol isopropílico al 74%. • Se combinan dos agentes antimicrobianos de amplio espectro, el alcohol para un secado rápido y el yodóforo para un efecto prolongado y formación de la película insoluble en agua. • Es soluble en agua sin embargo se debe evitar su contacto con ella.
ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. CON DISPEN | ENV 500 ML | GLUCODERM | SOLOMED | CAJA C/6 FRASCOS | 060.066.1011 | 7501802101795 | DESCRIPCIÓN Glucoderm® Solución desinfectante con gluconato de clorhexidina de 0.5 al 1%, alcohol etílico o isopropílico entre el 60-80% y agentes emolientes. Complemento para el lavado quirúrgico y médico: no requiere de enjuague, cepillado ni secado, con dispensador reusable que evita el contacto con la piel, una vez recibido el antiséptico y proporcionado por el fabricante cuando se deteriore. USOS • Limpieza quirúrgica para manos. • Reduce significativamente el número de microorganismos de las manos y antebrazos, antes de la cirugía o de la atención de paciente. • Cuidado personal en el lavado de manos. • Ayuda a reducir el potencial bacteriano que pueda causar enfermedades. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Glucoderm® está empacado en un frasco de 500mL con sistema de dispensación manual, que al accionar suministra la cantidad necesaria para realizar la asepsia en las manos. Principios activos: • Gluconato de clorhexidina de 0.5% a 1%, alcohol etílico y agentes emolientes utilizado como complemento para el lavado quirúrgico y médico, no requiere enjuague, cepillado ni secado. • Su combinación con agentes antimicrobianos de amplio espectro, el alcohol para un secado rápido y la clorhexidina, que posee un espectro antibacteriano de amplio espectro. • Se debe aplicar de forma suave, ya que en piel frágil o sensible puede ocasionar eritemas (Enrojecimiento de la piel). CARACTERÍSTICAS Solución desinfectante, empleada en la preparación de la piel para procedimientos médicos invasivos como inyecciones, inserción de catéteres intravasculares, cirugía menor y mayor. VENTAJAS La formulación de Glucoderm® se compone de dos antibacterianos que son el alcohol isopropílico que además agiliza el secado de la solución en la piel y el gluconato de clorhexidina que posee un amplio espectro de acción ya que es antimicótico, y efectivo contra bacterias Gram positivo y Gram negativo, además de eliminar gran cantidad de virus. BENEFICIOS • La presentación es de una sola dosis, para facilitar la preparación de la piel. • El flujo de la solución a través del aplicador minimiza el goteo y escurrimiento. Asegura una rápida asepsia de manos, espacios interdigitales y punta de los dedos. APLICACIÓN Abra el empaque. • Retire el dispositivo dispensador para botar el seguro. • Aplique en las manos cubriendo toda la superficie de las palmas. dorsos espacios interdigitales, la punta de los dedos los pulgares y hasta las muñecas. • Espere durante al menos 20 segundos a que se seque.
ANTISEPTICOS. SOLUCION ANTISEPTICA CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA DE 0.5 AL 1%, ALCOHOL ETILICO O ISOPROPILICO ENTRE 60-80%, Y AGENTES EMOLIENTES. COMO COMPLEMENTO PARA EL LAVADO QUIRURGICO Y MEDICO; NO REQUIERE DE ENJUAGUE, CEPILLADO NI SECADO. CON DISPEN | ENV 1 LITRO | GLUCODERM | SOLOMED | CAJA C/6 FRASCOS | 060.066.1268 | 7501802102914
ANTISEPTICOS .SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA CONTIENE: 3 ML. ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE. | ENV 3ML | GLUCODERM | SOLOMED | CAJA C/20 FRASCOS | 060.066.1052 | 7501802101726 | DESCRIPCIÓN Solución con gluconato de clorhexidina al 2% p/v en alcohol isopropílico al 70% con tinta naranja o rosa, envase estéril y desechable. USOS • Limpieza quirúrgica para manos. • Reduce significativamente el número de microorganismos de las manos y antebrazos, antes de la cirugía o de la atención de paciente. • Cuidado personal en el lavado de manos. • Ayuda a reducir el potencial bacteriano que pueda causar enfermedades. APLICACIÓN 1. Extraer el dispositivo de envase y manipular en condiciones asépticas cuando la indicación de uso la requiera. 2. Gire la cabeza del aplicador hacia la izquierda hasta alcanzar el tope de cerrado y se rompa el sello de la barrera del recipiente contenedor del líquido. 3. Coloque el dispositivo con la esponja orientada al suelo, presione el aplicador y permita que la solución fluya hacia la esponja, presionando ligeramente. 4. Espere a que la solución llegue a la esponja. 5. Humedezca el área donde se realizará la cirugía desplazando la esponja de lado a lado durante 30 segundos, luego retire hacia fuera. 6. Dejar secar completamente. CARACTERÍSTICAS Solución desinfectante, empleada en la preparación de la piel para procedimientos médicos invasivos como inyecciones, inserción de catéteres intravasculares, cirugía menor y mayor. Uso tópico en la preparación para una cirugía siendo un método sencillo con componentes de amplio espectro antibacteriano. VENTAJAS Se compone de dos antibacterianos que son el alcohol isopropílico que además agiliza el secado de la solución en la piel y el gluconato de clorhexidina que posee un amplio espectro de acción ya que es antimicótico, y efectivo contra bacterias gram positivo y gram negativo, además de eliminar gran cantidad de virus. La presentación de Glucoderm® es de una sola dosis, para facilitar la preparación de la piel
ANTISEPTICOS .SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA CONTIENE: 26 ML. ESTERIL Y DESECHABLE. ENVASE. | ENV 26 ML | GLUCODERM | SOLOMED | CAJA C/20 FRASCOS | 060.066.1060 | 7501802101733
ANTISEPTICOS .SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA CONTIENE: 3 ML. ESTERIL Y DESECHABLE ENVASE. | SOBRE 3ML | GLUCODERM | SOLOMED | CAJA C/200 SOBRES | 060.066.1052 | 7501802102587
ANTISEPTICOS .SOLUCION CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% P/V EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70% CON TINTA NARANJA O ROSA CONTIENE: 1 GALON. ESTERIL Y DESECHABLE. ENVASE. | ENV 1 GALON | GLUCODERM | SOLOMED | FRACO | SIN REGISTRO SANITARIO NI FICHA TÉCNICA
CUIDADO DE HERIDAS
APOSITOS HIDROCOLOIDES, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS, EXTRA DELGADO, AUTOADHERIBLE. ESTERIL. TAMA¥O: DE 10.0 CM +/- 0.6 X 10.0 CM +/- 0.6 | PZA | HIDRODERM | SOLOMED | CAJA C/15 ENVASES | 060.088.0652 | 7501802101696 | Apósito hidrocoloide, extradelgado, auto adherible, estéril y desechable. INDICACIÓN DE USO Apósito hidrocoloide para el tratamiento de heridas. USOS Los apósitos son utilizados en fases de granulación y con escasos o medrados exudados. Se colocan en placas de necrosis inyectadas en su interior con hidrogeles para acelerar el desbridamiento autolítico. Son protectores frente a riesgos de fricción de heridas. Se utiliza en la curación de lesiones como: • Lesiones de espesor total y parcial. • Úlceras de piernas arteriales, venosas y diabéticas. • Úlceras por presión. • Lesiones post-operatorias. • Ulceras fungosas. INSTRUCCIONES DE USO Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el instructivo antes de su aplicación. 1. Limpiar / desbridar la lesión según el protocolo clínico local. 2. Comprobar que la piel circúndate esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes. 3. Valorar la lesión para seleccionar el apósito de tamaño y forma adecuado. Asegurar que queda como mínimo un borde de 2 a 3 cm de apósito alrededor del bote de la lesión. No es necesario cortar el apósito al tamaño y forma de la lesión. 4. Aplicar el apósito HIDRODERM centralmente sobre la lesión, dejando aproximadamente un trozo de 2 a 3 cm fuera de la cavidad. 5. Aplicar un apósito secundario adecuado sobre HIDRODERM para cavidades expuestas a fricción. CARACTERÍSTICAS • Compuesto por Carboxi-metilcelulosa sódica que permite el intercambio gaseoso. • Forma de placas impermeables y flexibles. • Es una sustancia no reabsorbible que absorbe agua por mediación del ion sodio y aumenta de volumen. • En el tratamiento de las ulceras crea un ambiente húmedo y cálido, debido a la gelificación del apósito y aumento de su volumen por contacto con el lecho de la herida con el propio exudado, caracterizado por su cambio de color, olor originado por el desbridamiento autolítico que durante su mantenimiento en la lesión hace estimular la angiogénesis, la proliferación de los queratinocitos y diferenciación del fibroblasto. • Mínimos cambios de apósito, puede permanecer colocado hasta 7 días, dependiendo de la naturaleza de la lesión y el nivel del exudado. MODO DE ACCIÓN Los apósitos son utilizados en fases de granulación y con escasos o medrados exudados. Se colocan en placas de necrosis inyectadas en su interior con hidrogeles para acelerar el desbridamiento autolítico. Son protectores frente a riesgos de fricción de heridas. VENTAJAS. • El ambiente húmedo favorece la desbridacion autolitica (desprendimiento y retiro de tejido desvitalizado o muerto, tejido necrótico). • Por lo mismo el aspecto de este hidrocoloide es de apariencia amarilla, por la pectina y el olor es fétido a la descomposición de las células muertas que se están desprendiendo de la herida. • Cuando el exudado de la herida rebasa los bordes y empieza a escurrir está indicando que es momento de retirarlo y asear la herida (en ese momento y después del aseo la herida se debe ver más roja sangrante y brillante quizá un poco más grande lo cual es normal ya que nos está desbridando autoliticamente la herida). BENEFICIOS • Provee un ambiente idóneo para el crecimiento de los fibroblastos (células que forman el tejido de granulación y epitelización) y de esta manera la herida empieza a cicatrizar de los bordes de la herida de afuera hacia el centro de la herida formando piel nueva. • El tiempo de cicatrización de una herida depende de la patología del paciente, la nutrición, los cambios continuos de posición en el paciente postrado, si es diabético o hipertenso etc. | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • De consistencia suave, adherible a la piel, libre de material extraño, superficie uniforme. • pH: 3.0 a 6.0. • Absorbencia de agua: Mayor a 300 mg/ cm2. • Dimensiones: Nominal + 0.5 Cumple con pruebas de Inyección sistémica, reactividad cutánea, Irritabilidad en piel (ISO 10993).
APOSITOS HIDROCOLOIDES CON BORDES AUTOADHERIBLES, CON O SIN CAPA EXTERNA DE ESPUMA DE POLIURETANO O CLORURO DE POLIVINILO, CON GROSOR MINIMO DE 2 MM. ESTERIL. TAMANO: DE 15.0 CM +/- 3.0 CM X 16.0 CM +/- 4.0 CM. | PZA | HIDRODERM | SOLOMED | CAJA C/15,20 ENVASES | 060.088.0660 | 7501802101689
APOSITOS HIDROCOLOIDE, PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS. ESTERIL. TAMANO: DE 15 A 21 CM X 15 A 21 CM | PZA | HIDRODERM | SOLOMED | CAJA C/100 ENVASES | 060.088.0678 | 7501802101641
APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLE, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 7.0 A 8.5 X 5.08 A 6.0 CM. | CAJA C/50 | FLEXMAR | SOLOMED | 220CAJAS | 060.088.0017 | 7501802102440 | Es un apósito transparente, microporoso autoadherible compuesto por una película de poliuretano con adhesivo acrílico. La película se sujeta sobre un soporte flexible y cuadriculado. Producto esterilizado por óxido de etileno. INDICACIÓN DE USO Flexmar Apósito está indicado para heridas superficiales, auxiliar en la curación de ulceras superficiales por presión, quemaduras menores, escaldaduras y ulceras en última etapa de curación. Los apósitos transparentes Flexmar se pueden usar para cubrir y proteger puntos de punción sobre catéteres y heridas, para mantener el ambiente húmedo en curación de heridas o para facilitar el desbridamiento autolítico, como apósito secundario, como protección para pieles en riesgo, para fijar dispositivos a la piel, para cubrir quemaduras de primer y segundo grado, y como protector de ojos. No use el apósito para reemplazar suturas ni otros métodos primarios de cierre de heridas. USOS • Cubrir y proteger puntos de punción sobre catéteres y heridas para mantener el ambiente húmedo en curaciones de heridas o para facilitar el desbridamiento autolítico, como apósito secundario, como protección para pieles en segundo grado, y como protector de ojos. • No usar el apósito para reemplazar suturas ni otros métodos primarios de cierre de heridas.
APOSITOS, TRANSPARENTE, MICROPOROSO, AUTOADHERIBLES, ESTERILES Y DESECHABLES. MEDIDAS: 10.0 CM A 10.16 X 12.0 A 14.0 CM. | CAJA C/50 | FLEXMAR | SOLOMED | 108 CAJAS | 060.088.0025 | 7501802102433
APOSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE. 10 CM X 10 CM A 20 CM. | ENV C/12 | APOS-ANTI | SOLOMED | CAJA C/12 ENVASES | 060.088.0827 | 7501802101665 | Apósito absorbente antimicrobiano, es un apósito blando, estéril, no tejido, en forma de almohadilla o cinta, compuesto por Tencel y plata iónica. La plata contenida en el apósito destruye un amplio espectro de bacterias de la herida y ayuda a crear un ambiente antimicrobiano. Este apósito absorbe grandes cantidades de exudado y bacterias de la herida, formando un gel blando y cohesivo que se adapta perfectamente a la superficie de la misma, manteniendo la humedad y ayudando a eliminar el tejido necrótico. El ambiente húmedo en la herida y el control del número de bacterias contribuyen al proceso de cicatrización y ayudan a reducir el riesgo de infección. INDICACIÓN DE USO Apos-Anti, está indicado como barrera antimicrobiana sobre heridas como ulceras por presión, venosas, diabético, quemaduras, zonas donantes o zonas receptoras de injertos. No utilizar en pacientes con sensibilidad a la plata ni en pacientes sometidos a exploración con resonancia magnética nuclear. USOS • Indicado para uso en lesiones con un nivel de exudado de moderado a alto. • Se utiliza en la curación de lesiones como: • Lesiones de espesor total y parcial Úlceras de piernas arteriales, venosas y diabéticas. • Úlceras por presión. • Lesiones post-operatorias. • Ulceras fungosas. • Puede utilizarse en combinación con terapia de compresión para la curación de ulceras venosas de pierna siempre bajo supervisión médica. APLICACIÓN 1. Limpiar / desbridar la lesión según el protocolo clínico local. 2. Comprobar que la piel circúndate esté limpia, seca y libre de grasas, jabones o detergentes. 3. Valorar la lesión para seleccionar el apósito de tamaño y forma adecuado. Asegurar que queda como mínimo un borde de 5 mm de apósito alrededor del bote de la lesión. No es necesario cortar el apósito al tamaño y forma de la lesión. 4. Aplicar el apósito centralmente sobre la lesión para lesiones cavitadas introducir las cintas directamente en la cavidad, dejando aproximadamente un trozo de 2 mm fuera de la cavidad. 5. Aplicar un apósito secundario adecuado sobre para evitar la deshidratación de la lesión. Nota: Léase detenidamente las instrucciones de uso contenidas en el envase antes de su aplicación. CARACTERÍSTICAS • Promueve un entorno húmedo favorable para la curación de la lesión. • Eleva la capacidad de absorción, incluso bajo compresión. • La plata impregnada en el apósito elimina un amplio espectro de bacterias presentes en la lesión. • Reduce el dolor de forma significativa en los cambios de apósito y minimiza la disrupción del tejido neoformado. • Se adapta a los contornos de la herida. • Mínimos cambios de apósito, puede permanecer colocado hasta 7 días, dependiendo de la naturaleza de la lesión y el nivel del exudado. BENEFICIOS • Promueve un entorno húmedo favorable para la curación de la lesión. • Eleva la capacidad de absorción, incluso bajo compresión. • La plata impregnada en el apósito elimina un amplio espectro de bacterias presentes en la lesión. • Reduce el dolor de forma significativa en los cambios de apósito y minimiza la disrupción del tejido neoformado. • Se adapta a los contornos de la herida. • Mínimos cambios de apósito, puede permanecer colocado hasta 7 días, dependiendo de la naturaleza de la lesión y el nivel del exudado | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS • Peso del apósito: 200 g + 20 g /m2. • Absorción: No menos de 8 veces su peso inicial. • Dimensiones: Nominal + 0.5 • Características de dispersión: No se dispersa. PRECAUCIONES • Almacenar en un lugar seco y a temperatura inferior a 25°C. • Mantener alejado de la luz solar.
APOSITOS. CON BARRERA ANTIMICROBIANA. ESTERIL Y DESECHABLE 40 CM X 20 CM A 40 CM. | ENC C/6 | APOS-ANTI | SOLOMED | CAJA C/6 FRASCOS | 060.088.0835 | 75018002101672
GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: MEDIANO. | CAJA C/100 | GLOVEMED | SOLOMED | 48 CAJAS | 060.456.0037 | 7501802101603
GUANTES PARA EXPLORACION, AMBIDIESTRO, ESTERILES. DE POLIETILENO, DESECHABLE., TAMANOS: GRANDE | CAJA C/100 | GLOVEMED | SOLOMED | 48 CJAS | 060.456.0045 | 7501802101610
CALCETINES DIABETICO
TEEN DIABETICO DAMA COLOR BLANCO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 7501802100897B | Calcetin diseñado específicamente para proteger el pie de personas que padecen diabetes mellitu, elaborado con material textil con mezclas generales de material sintético y fibras naturales, que permitan una adecuada ventilación Hilos ultra elásticos para prendas, que son más fáciles de poner y más cómodas de usar. • La verdadera compresión de gradiente probada en laboratorio, disminuye gradualmente hacia la parte superior de la media, para promover el flujo de sangre. • La banda suave y cómoda no es restrictiva, mientras permanece en su lugar todo el día. • Material súper suave y transpirable. • Disponible en longitudes cortas y largas para un mejor ajuste. CONTRAINDICACIONES:. Los productos de compresión no deben usarse y están contraindicados, si tiene cualquiera de las siguientes condiciones: Insuficiencia arterial grave, infecciones cutáneas, dermatitis aguda, dermatosis húmeda, insuficiencia cardíaca congestiva no controlada, irritación de la piel, alergias a los
TEEN DIABETICO DAMA COLOR GRIS JASPE | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 7501802100897GJ
TEEN DIABETICO DAMA COLOR NEGRO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 7501802100897N
TEEN DIABETICO CABALLERO COLOR CAFÉ | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 75601802100910C
TEEN DIABETICO CABALLERO COLOR MARINO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 75601802100910MA
TEEN DIABETICO CABALLERO COLOR NEGRO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 75601802100910N
TEEN DIABETICO CABALLERO COLOR OXFORD | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 75601802100910OX
TEEN DIABETICO CABALLERO COLOR GRIS JASPE | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 75601802100910GJ
CALCETIN DIABETICO DAMA COLOR BLANCO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 75601802101160B
CALCETIN DIABETICO DAMA COLOR NEGRO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 75601802101160N
CALCETIN DIABETICO CABALLERO COLOR CAFÉ | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 7501802100903C
CALCETIN DIABETICO CABALLERO COLOR MARINO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 7501802100903MA
CALCETIN DIABETICO CABALLERO COLOR NEGRO | PAR | GEZ INOVATION | GEZ INOVATION | PAR |  | 7501802100903N
ROPA QUIRURGICA